## Slide 1: CNN 모델 기반 lungs X-ray image를 활용한 코로나 환자 분류
학번:201117703
학과:의학공학과
참가자 성명:박재용

## Slide 2: •OutLine
1.작품 및 도구 설명
1.)작품설명
2.)라이브러리 소개
2.데이터 수집 및 전처리
1.)데이터 수집
2.)데이터 전처리
3.)데이터 셋 만들기
3.모델링
1.)CNN 모델구축(특징추출)
2.)CNN 모델구축(Classfication)
3.)CNN 모델 학습
4.결과
1.)단순 훈련 검증 결과
2.)교차 검증 결과
3.)모델분석결과

## Slide 3: 1.작품 및 도구 설명
1.)작품설명
-개요: 2020년이 시작된 현재 세계적인 가장 큰 issue는 COVID-19이다. 현재 COVID-
19는 중국 우한에 국한된 지역에서 시작되어 현재는 전 세계적으로 확산되어지고
있다. COVID-19는 폐렴의 일종으로 호흡기 질환을 동반한다. 또한 호흡기를 통하여
전염된다. 그렇기에 COVID-19 감염여부는 Chest X-ray Image를 통하여 확인 가능하다.
그러나 반드시 COVID-19에 의한 질병으로만 볼 수 는 없다. 그렇다면 보편적인 폐렴과
COVID-19로 인한 폐렴의 Chest X-ray image가 어떻게 차이가 있는지를 분석해보고
추가적으로 정상인, 일반 폐렴환자, COVID-19 환자를 분류할 수 있는 신경망을
구현하여 분류해보는 작업은 충분히 가치 있는 일이라 생각된다.
-목적: Covid 폐렴 환자와 정상인의 X-ray 이미지를 통한 확진여부 판단 및 확진자 분류

## Slide 4: 1.작품 및 도구 설명
2.)라이브러리 소개
•Numpy : Data를 array형태로 생성하여 모델 학습 시 array형태의 연산을 위하여 사용
•os : 운영체제 내 파일경로를 파악하기 위하여 사용
•Matplotlib : 시각화하기 위하여 사용
•Pillow : 저장된 이미지 데이터를 불러오기 위하여 사용
•glob : 이미지 데이터를 집단으로 불러오기 위하여 사용
•Pandas : 이미지 데이터 정보인 픽셀 값 chart형태 .csv형태로 저장
•opencv : 이미지 데이터의 사이즈를 변환하기 위하여 사용
•tensorflow, keras : 모델을 구축하고 학습 및 검증하여 모델의 성능을 분석하기 위하여 사용

## Slide 5: 2.데이터 수집 및 전처리
1.)데이터 수집

## Slide 6: 2.데이터 수집 및 전처리
1.)데이터 수집

## Slide 7: 2.데이터 수집 및 전처리
1.)데이터 수집

## Slide 8: 2.데이터 수집 및 전처리
2.)데이터 전처리
*데이터를 학습시키기 위하여 Data size를 일치시켜야 한다.
*함수를 선언하고 glob를 통하여 불러온 이미지 데이터 경로를 입력 parameter로 하여 경로 상 이미지를 하나씩 128,128 size로 변환
*반환 값으로 총 몇 개의 데이터가 변환되었는지 수를 알 수 있게 설정

## Slide 9: 2.데이터 수집 및 전처리
3.)데이터 셋 만들기
*reshape 이미지의 픽셀 값을 데이터 정보 값으로 하는 데이터 셋 구축
*.csv 파일을 통하여 데이터 셋을 읽고 쓰기 편하게 데이터 셋 구축
*pandas 라이브러리 활용

## Slide 12: 3.모델링
• CNN 모델

## Slide 13: 3.모델링

## Slide 14: 3.모델링
1.)CNN 모델구축(특징추출)
*convolution층을 통하여 입력 받은 이미지 데이터 값들과 3x3 필터를 통하여 특징 값을 추출
*풀링층을 통하여 추출된 값들 중 최대 값을 대표로 추출
*드랍아웃층을 통하여 중간에 드랍아웃 시켜 과적합 방지

## Slide 15: 3.모델링
2.)CNN 모델구축(Classfication)
*특징 추출을 통하여 이미지 size가 축소되고 특징을 갖는 부분들이 모여 분류단계 입력으로 사용된다.
*512개 뉴런과 가중치, 편향을 통하여 가중 합 된 값이 relu 활성화 함수를 통하여 output layer로 전달
* Output layer에 2개의 뉴런은 각각 정상(0),비정상(1)을 의미하며 softmax 활성화 함수를 통하여 확률계산 되어 두 개의 뉴런 중 출력이 큰 값으로 분류가 이루어짐.

## Slide 16: 3.모델링
3.)CNN 모델 학습

## Slide 17: 4.결과
1.)단순 훈련 검증 결과

## Slide 18: 4.결과
1.)단순 훈련 검증 결과

## Slide 19: 4.결과
-문제점:
데이터 수집 단계에서 데이터 부족문제로 인한 충분한 Training, Test 데이터 미확보
-> 전체 보유한 데이터 양이 일정하기에 training, test 데이터를 나누는데 있어서 반비례
관계가 형성된다.(한쪽 양을 늘리면 한 쪽 양이 줄어들 것이다.)
->훈련 데이터 양이 줄면 모델이 충분한 학습을 하지 못하며, 테스트 데이터가 적을 시 훈련데이터
쪽으로만 특화된 모델이 만들어진다.
-> Overfitting(과적합) 현상 발생함.
-해결방안:
충분한 데이터 양을 확보하지 못했을 경우 확보한 데이터 내에서 훈련 데이터와 테스트
데이터를 그룹으로 나누어 순차적으로 테스트 셋으로 활용할 수 있는 교차 검증을 통하여
과적합 문제를 해결해보고 정밀도, 특이도, 정확도, 양성 예측율 등을 통해 모델의 성능 분석 및
개선점을 확인해 볼 수 있을 것이다. 또한 이미지 보강을 통하여 기존 보유한 데이터 내에서
추가적으로 데이터 수를 증가시켜 데이터 양이 모델에 미치는 영향도 확인해 볼 필요가 있다.

## Slide 20
*교차 검증(=Cross validation)

## Slide 21: 4.결과
2.) 교차 검증 결과

## Slide 22: 4.결과
2.) 교차 검증 결과(Train Data)
<1>
<2>
<3>
<4>
<5>

## Slide 23: 4.결과
2.) 교차 검증 결과 (Test Data)
*교차검증으로 평가했을 경우 Test 데이터셋에 대하여 정확도 86% -> 약 96% !!

## Slide 24: 4.결과
3.) 모델분석결과

## Slide 25: 4.결과
3.) 모델분석결과

## Slide 26: 4.결과
3.) 모델분석결과

## Slide 27: 4.결과
3.) 모델분석결과

## Slide 28: 4.결과
3.) 모델분석결과

## Slide 29: 4.결과
3.) 모델 분석 결과
[FP]
[TP]
[FN]
[TN]
[TN]
[FN]
[FP]
[TP]
*True Positive, TP: 새로운 진단 방법에 의하여 양성(질병)으로 진단되었고 실제로도 양성인 경우.
*True Negative, TN: 새로운 진단 방법에 의하여 음성(정상)으로 진단되었고 실제로도 음성인 경우.
*False Positive, FP: 새로운 진단 방법은 양성(질병)으로 진단하였으나 실제로는 음성인 경우.
*False Negative, FN: 새로운 진단 방법은 음성(정상)으로 진단하였으나 실제로는 양성인 경우.

## Slide 30: 4.결과
-통계적 지표-
*특이도(Sensitivity): 새로운 진단 방법이 정상이라고 판명한 사람 중 실제로 정상인 사람 / 실제로 정상인 사람의 수 TN / (TN + FP)
*민감도(Specificity): 새로운 진단 방법이 환자라고 판명한 사람 중 실제로 환자인 사람 / 실제로 환자인 사람의 수
TP / (TP + FN)
*양성예측도(Positive Predictive Value, PPV): 검사에서 질병이 있다라고 판정이 난 집단에서 실제로 질병이 있는 수
TP / (TP + FP)
*음성예측도(Negative Predictive Value, NPV): 검사에서 질병이 없다 라고 판정이 난 집단에서 실제로 질병이
없는 수
TN / (TN + FN)

## Slide 31: 4.결과
3.) 모델 분석 결과(Train)
[FP]
[TP]
[FN]
[TN]
*특이도(Sensitivity):
TN / (TN + FP) = 1.00
= 100%
*민감도(Specificity):
TP / (TP + FN) = 1.00
= 100%
*양성예측도(Positive Predictive Value, PPV):
TP / (TP + FP) = 1.00
= 100%
*음성예측도(Negative Predictive Value, NPV):
TN / (TN + FN) = 1.00
= 100%

## Slide 32: 4.결과
3.) 모델 분석 결과(Test)
[TN]
[FN]
[FP]
[TP]
*특이도(Sensitivity):
TN / (TN + FP) = 0.94
= 94%
*민감도(Specificity):
TP / (TP + FN) = 0.97
= 97%
*양성예측도(Positive Predictive Value, PPV):
TP / (TP + FP) = 0.942
= 94.2%
*음성예측도(Negative Predictive Value, NPV):
TN / (TN + FN) = 0.969
= 96.9%

## Slide 33: 4.결과
3.) Test_SET 결과
ㅅㄷㄴ
[TN]
[FN]
[FP]
[TP]
*특이도(Sensitivity):
TN / (TN + FP) = 1.00
= 100%
*민감도(Specificity):
TP / (TP + FN) = 0.92
= 92%
*양성예측도(Positive Predictive Value, PPV):
TP / (TP + FP) = 1.00
= 100%
*음성예측도(Negative Predictive Value, NPV):
TN / (TN + FN) = 0.926
= 92.6%
정확도 : 약97%

## Slide 34: 〮Refrence
http://egloos.zum.com/authorK/v/5730311 : 통계적 지표
https://www.fastcampus.co.kr/courses/201083/clips: CNN Model
https://www.kaggle.com/search?q=covid+image: covid-19 lungs x-ray Image 수집